ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 22.09.2017 № 1076

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**бесхозяйных тепловых сетей**

1. Тепловая сеть транзитом по наружной стене здания по наб.Северной Двины, д.75 от узла (Sуз=34734) до узла (Sуз=34733) в городе Архангельске, протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 17 метров, внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов – 100 мм.
2. Тепловая сеть от узла (Sуз=14649, точка А) до точки Б (граница балансовой принадлежности тепловых сетей ПАО "ТГК-2") в городе Архангельске, протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении   
   50 метров, внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов –   
   100 мм.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_