|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Приложение**  к распоряжению заместителя  мэра города Архангельска  от 28.05.2014 № 1692р |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**"ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"   
и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование объекта | Местонахождение (адрес) объекта | Наименование видов работ | Срок выполнения работ | Сто-имость работ, тыс. руб-лей | Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей | | |
| 2014 год | Плановый период | |
| 2015 год | 2016 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Раздел I. Электросетевое хозяйство** | | | | | | | | | |
| 1 | Электрические сети КВЛ-0,4 кВ | | От ТП-743, о. Бревенник | Капитальный ремонт ВЛ с заменой опор и проводов на СИП | III -IV квартал | 826,0 | 826,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Электрические сети КВЛ-10 кВ | | От ПС-10 ф.10-11 от опоры № 11 до ТП-615 | Капитальный ремонт ВЛ с заменой опор | III -IV квартал | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Электрические сети КВЛ-10 кВ | | От ПС-74 ф.74-02 до ТП-731, отпайка от опоры № 16  до ТП-732 | Капитальный ремонт ВЛ с заменой опор | III -IV квартал | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Электрические сети КВЛ-10 кВ | | От ПС-74 ф.74-08 до ТП-733, отпайка от опоры № 9 до ТП-734 | Капитальный ремонт ВЛ с заменой опор | III -IV квартал | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Оборудование ТП-УГ-42/7 | | П. Конвейер Маймаксанского территориального округа | Проектирование и капитальный ремонт ТП с переносом на новое основание и перезавод ВЛ-0,4кВ и 10кВ | II -IV квартал | 1 577,0 | 0,0 | 1 577,0 | 0,0 |
| 6 | Оборудование КРУН-2  на ВЛ-10кВ | | Ф. Васьково-1 | Капитальный ремонт КРУН с заменой  на реклоузер | II -IV квартал | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
| 7 | Здание и оборудование РУ-6кВ ТП-30 | | Наб.Северной Двины, 31,  строение 1 | Капитальный ремонт здания и оборудования РУ-6 кВ | II -IV квартал | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| 8 | Оборудование ТП-КНС-13 | | Ул. Русанова, 8 | Замена ячеек в РУ-6кВ | II -IV квартал | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 9 | Электрические сети ВЛ-10 кВ | | Ф. 61-16 от ПС-61 до концевой опоры у ТП-УГ-42/7, КТП - п. Конвеер | Капитальный ремонт ВЛ с заменой опор | II -IV квартал | 1 526,0 | 0,0 | 0,0 | 1 526,0 |
| 10 | Электрические сети ВЛ-10 кВ | | ПС-74 фидер 74-02,74-08 Маймаксанский Лесной порт  о. Бревенник | Замена опор (устранение аварии) | II квартал | 1 450,0 | 1450,0 | 0,0 | 0,0 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Электрические сети ВЛ-0,4 кВ | От ТП № 751 по ул. Лесная, 6-22, ул. Морская, 1-3 | Замена участка электросетей и опор (устранение аварии) | II квартал | 1 140,0 | 1 140,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу:** |  |  |  | **10 019,0** | **5 066,0** | **2 477,0** | **2 476,0** |
| **Раздел II. Водопроводное хозяйство** | | | | | | | | |
| 1 | Водопроводная насосная станция  № 116 | Ул.Победы, 45 | Комплексный капитальный ремонт | II-IV квартал | 991,0 | 0,0 | 0,0 | 991,0 |
| 2 | Водопроводная насосная станция  № 114 | Ул.Родионова, 18 | Комплексный капитальный ремонт | II-IV квартал | 991,0 | 0,0 | 0,0 | 991,0 |
| 3 | Водопроводная насосная станция  № 112 | Ул.Победы, 126, строение 1 | Комплексный капитальный ремонт | II-IV квартал | 991,0 | 0,0 | 0,0 | 991,0 |
| 4 | Водопроводная насосная станция  № 110 | Ул.Физкультурников, 24 | Комплексный капитальный ремонт | II-IV квартал | 1 981,0 | 0,0 | 0,0 | 1 981,0 |
| 5 | Водопроводная насосная станция  № 105 | Ул.Лермонтова, 7, строение 1 | Комплексный капитальный ремонт | II-IV квартал | 1 436,0 | 0,0 | 0,0 | 1 436,0 |
| 6 | Водопроводная сеть | Ул.Химиков,21, корпус 11 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 404,0 | 404,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Водопроводная сеть | Ул.Репина,11 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 98,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Водопроводная сеть | Ул.Титова,14 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 133,0 | 133,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Водопроводная сеть | Ул.Титова,16 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 86,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Водопроводная сеть | Ул.Партизанская, 51, корп.1 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 96,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Водопроводная сеть | Ул.Индустриальная, 14 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 107,0 | 107,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Водопроводная сеть | Ул.Горького, 10 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Водопроводная сеть | Ул.Авиационная, 32 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 357,0 | 357,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Водопроводная сеть | Ул.Титова, 12 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 62,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| 15 | Водопроводная сеть | Ул.Сибирская, 33 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 21,0 | 21,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 16 | Водопроводная сеть | Ул.Ильича, 54, корп.1 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 126,0 | 126,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 17 | Водопроводная сеть | Ул.Ильича, 31 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 103,0 | 103,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 18 | Водопроводная сеть | Ул.Партизанская, 41 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 678,0 | 678,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 19 | Водопроводная сеть | Ул.Вельможного, 3-7 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 1143,0 | 1143,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 20 | Водопроводная сеть | Ул.Калинина, 12 | Ремонт водопроводной сети  (устранение аварии) | II квартал | 12,0 | 12,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 21 | Водопроводная сеть | Ул.Капитана Кононова, 12 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 88,0 | 88,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 22 | Водопроводная сеть | Ул.Партизанская, 58 | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | II квартал | 93,0 | 93,0 | 0,0 | | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу:** |  |  |  | **10 017,0** | **3 627,0** | **0,0** | | **6 390,0** |
| **Раздел III. Канализационное хозяйство** | | | | | | | | | |
| 1 | Самотечный канализационный коллектор | Ул.Авиационная, 11 до КНС | Замена участка канализационного коллектора | III-IV квартал | 3 962,0 | 0,0 | | 3 962,0 | 0,0 |
| 2 | Канализационная насосная станция | Ул.Школьная, 173, корп.1 | Комплексный капитальный ремонт | III-IV квартал | 1 981,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 981,0 |
| 3 | Канализационная насосная станция | Ул.Вычегодская | Комплексный капитальный ремонт | III-IV квартал | 1 981,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 981,0 |
| 4 | Канализационная сеть | Ул. Авиационная, от КНС "Гарнизон" до КНС "АЭРОПОРТ" | Проект на капитальный ремонт участка канализационной сети. Капитальный ремонт участка канализационной сети | II-IV квартал | 2 972,0 | 2 972,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Канализационная сеть | Ул.Партизанская,6 | Замена участка канализационной сети (устранение аварии) | II квартал | 81,0 | 81,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Канализационная сеть | Ул. Орджоникидзе, 8, корп.1 | Замена участка канализационной сети (устранение аварии) | II квартал | 445,0 | 445,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Канализационная сеть | Ул.Партизанская,47 | Замена участка канализационной сети (устранение аварии) | II квартал | 145,0 | 145,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Канализационный напорный коллектор | От КНС, ул.Школьная, 173, строение 1 | Ремонт участка канализационной сети (устранение аварии) | II квартал | 11,0 | 11,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу:** |  |  |  | **11 578,0** | **3 654,0** | | **3 962,0** | **3 962,0** |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Раздел IV. Прочие объекты** | | | | | | | | |
| 1 | Баня № 8 | Ул.Бассейная, 4 | Комплексный капитальный ремонт | II-IV квартал | 6 934,0 | 6 934,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Баня № 14 | Ул.Ленинская, 11 | Комплексный капитальный ремонт | II-IV квартал | 6 389,0 | 0,0 | 6 389,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу:** |  |  |  | **13 323,0** | **6 934,0** | **6 389,0** | **0,0** |
|  | РЕЗЕРВ |  |  |  | 14 496,0 | 530,0 | 6 983,0 | 6 983,0 |
|  | **ВСЕГО по перечню:** |  |  |  | **59 433,0** | **19 811,0** | **19 811,0** | **19 811,0** |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_