**Приложение**

к распоряжению заместителя

мэра города Архангельска

от 30.03.2015 № 900р

**"ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"**

**и подлежащих капитальному ремонту, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение (адрес) объекта | Наименование видов работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, тыс.рублей | Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей | | |
| 2015 год | Плановый период | |
| 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Раздел I. Электросетевое хозяйство** | | | | | | | | |
| 1 | Оборудование ТП-УГ-42/7 | П. Конвейер, Маймаксанского территориального округа | Проектирование и капитальный ремонт ТП с переносом на новое основание и перезавод ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ | II - IV кварталы | 1 130,0 | 1 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Оборудование КРУН-2  на ВЛ-10кВ | Ф. Васьково-1 | Проектирование и капитальный ремонт КРУН  с заменой на реклоузер | II - IV кварталы | 647,0 | 647,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Электрические сети  ВЛ-10 кВ | От ПС-74 ф.74-02 до ТП-731, отпайка от опоры № 16  до ТП-732 | Капитальный ремонт ВЛ с заменой опор | II - IV кварталы | 447,0 | 447,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Электрические сети  ВЛ-10 кВ | От ПС-74 ф.74-08 до ТП-733, отпайка от опоры № 9  до ТП-734 | Капитальный ремонт ВЛ с заменой опор | II - IV кварталы | 253,0 | 253,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Здание и оборудование  РУ-6кВ ТП-30 | Наб.Северной Двины, 31, строение 1 | Капитальный ремонт здания  и оборудования РУ-6 кВ | II - IV кварталы | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |
| 6 | Оборудование ТП-КНС-13 | Ул. Русанова, 8 | Замена ячеек в РУ-6 кВ | II - IV кварталы | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 7 | Электрические сети  ВЛ-10 кВ | Ф. 61-16 от ПС-61 до концевой опоры у ТП-УГ-42/7, КТП-п. Конвейер | Капитальный ремонт ВЛ  с заменой опор | II - IV кварталы | 1 526,0 | 0,0 | 1 526,0 | 0,0 |
| 8 | Электрические сети  КВЛ-0,4 кВ | От ТП-743 о. Бревенник | Капитальный ремонт ВЛ с заменой опор и проводов на СИП | II - III кварталы | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 |
| 9 | Электрические сети  КВЛ-0,4 кВ | От ТП-749 ф."Кошконица" (29 л/з) от дома № 57, корп.1 по ул. Лодемской до дома  № 71 по ул. Мудьюгской | Капитальный ремонт ВЛ с заменой опор и проводов на СИП | II - III кварталы | 476,0 | 0,0 | 0,0 | 476,0 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | Оборудование ТП-КНС-13 | Ул. Русанова, 8 | | Замена ячеек в РУ-6 кВ | | II - III кварталы | | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 11 | Электрические сети  КВЛ-0,4 кВ | Ул. Зеленец | | Капитальный ремонт КВЛ | | II - III кварталы | | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 |
| 12 | Электрические сети  КЛ-10 кВ РП-8-ТП-68 | В районе административного здания по пр.Новгород- скому, 28 | | Ремонт электрических сетей (устранение аварийной ситуации) | | Погашение кредиторской задолженности | | 79,2 | 79,2 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Электрические сети ТП-617 ВЛ-0,4 кВ | От опоры № 1 в районе дома № 35 по ул.Сибирской  до опоры № 24 в районе  дома № 112 по ул.Победы | | Устранение аварии с заменой аварийных опор и участка наружных электрических сетей | | I - II кварталы | | 670,7 | 670,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу:** |  | |  | |  | | **8 178,9** | **3 226,9** | **2 476,0** | **2 476,0** |
| **Раздел II. Водопроводное хозяйство** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Водопроводная насосная станция № 110 | | Ул. Физкультурников, 24 | | Комплексный капитальный ремонт | | II - IV кварталы | 1 981,0 | 0,0 | 1 981,0 | 0,0 |
| 2 | Водопроводная насосная станция № 105 | | Ул. Лермонтова, 7,  строение 1 | | Комплексный капитальный ремонт | | II - IV кварталы | 1 436,0 | 0,0 | 1 436,0 | 0,0 |
| 3 | Водопроводная насосная станция № 103 | | Ул. Вычегодская | | Комплексный капитальный ремонт | | II - IV кварталы | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 |
| 4 | Водопроводная сеть | | Ул. Михайловой, 4 | | Ремонт участка водопроводной сети (устранение аварии) | | Погашение кредиторской задолженности | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Водопроводная сеть | | Ул. Воскресенская, 106 | | Ремонт сети водопровода (устранение аварии) | | Погашение кредиторской задолженности | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Водопроводная сеть | | Ул. Школьная, 84, строение 2, в районе ВНС-97 | | Ремонт сети водопровода (устранение аварии) | | Погашение кредиторской задолженности | 68,1 | 68,1 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Водопроводная сеть | | Ул. Мостостроителей, 5 | | Замена участка трубопровода (устранение аварии) на сети водопровода | | I квартал | 107,3 | 107,3 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Водопроводная сеть | | Ул. 23-й Гвардейской дивизии, 9 | | Устранение аварии на сетях водопровода | | I квартал | 29,6 | 29,6 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Водопроводная сеть (транзит) | | Пр. Обводный канал, 22, корп. 2 | | Ремонт участка водопроводной сети (устранение аварии) | | I квартал | 66,1 | 66,1 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Водопроводная сеть | | В районе дома № 118, корп. 1 по ул.Победы | | Замена участка водопроводной сети (устранение аварии) | | I - II кварталы | 345,9 | 345,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу:** | |  | |  | |  | **5 737,7** | **620,7** | **3 417,0** | **1 700,0** |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| **Раздел III. Канализационное хозяйство** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Самотечный канализационный коллектор | | Ул. Авиационная, 11 до КНС | | Замена участка канализационного коллектора | | III - IV кварталы | 3 962,0 | | 3 962,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Канализационная насосная станция | | Ул. Школьная, 173, корп. 1 | | Комплексный капитальный ремонт | | III - IV кварталы | 1 981,0 | | 0,0 | | 1 981,0 | 0,0 |
| 3 | Канализационная насосная станция | | Ул. Вычегодская | | Комплексный капитальный ремонт | | III - IV кварталы | 1 981,0 | | 0,0 | | 1 981,0 | 0,0 |
| 4 | Канализационная сеть | | Ул. Холмогорская, 37, корп.2 | | Ремонт участка канализационной сети (устранение аварии) | | I - II кварталы | 300,1 | | 300,1 | | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу:** | |  | |  | |  | **8 224,1** | | **4 262,1** | | **3 962,0** | **0,0** |
| **Раздел IV. Теплосетевое хозяйство** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Тепловые сети | | Жилой район 26 лесозавода | | Проектирование и капитальный ремонт тепловых сетей | | II - IV кварталы | 3 000,0 | | 300,0 | | 0,0 | 2 700,0 |
| 2 | Центральный тепловой пункт | | Ул. Колхозная, 4 | | Подключение водопровода  к существующему колодцу | | III  квартал | 300,0 | | 300,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Трубопровод горячего водоснабжения | | От теплового пункта  ж/дома № 12, корп.1  по 2-му Ленинградскому переулку | | Ремонт участка трубопровода горячего водоснабжения  (устранение аварии) | | Погашение кредиторской задолженности | 180,6 | | 180,6 | | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу:** | |  | |  | |  | **3 480,6** | | **780,6** | | **0,0** | **2 700,0** |
| **Раздел V. Прочие объекты** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Баня № 14 | | Ул. Ленинская, 11 | | Комплексный капитальный ремонт | | II - IV кварталы | 6 389, 0 | 0,0 | | 6 389,0 | | 0,0 |
| 2 | Баня № 8 | | Ул. Бассейная, 4 | | Комплексный капитальный ремонт | | II - IV кварталы | 6 389,0 | 6 389,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 3 | Баня № 11 | | Ул. Вычегодская, 7, корп.4 | | Капитальный ремонт котельной бани | | III - IV кварталы | 3 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 3 500,0 |
| 4 | Баня № 16 | | Ул. Победы, 118, корп.2 | | Проектирование и ремонт котельной бани | | III - IV кварталы | 3 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 3 000,0 |
| 5 | Баня № 8 | | Ул. Бассейная, 4 | | Комплексный капитальный ремонт | | Погашение кредиторской задолженности | 814,3 | 814,3 | | 0,0 | | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу:** | |  | |  | |  | **20 092,3** | **7 203,3** | | **6 389,0** | | **6 500,0** |
|  | **РЕЗЕРВ:** | |  | |  | |  | **13 719,4** | **3 717,4** | | **3 567,0** | | **6 435,0** |
|  | **ВСЕГО по перечню:** | |  | |  | |  | **59 433,0** | **19 811,0** | | **19 811,0** | | **19 811,0** |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_