Приложение к извещению

и документации о проведении

открытого конкурса

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Вологодская 1 корп. 1

2. Год постройки 1933

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 39 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 3

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем 2886 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 450 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Вологодская 28 корп. 1

2. Год постройки 1951

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 73 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 4

7. Строительный объем 1109 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 289 м2

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 181,5 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Вологодская 39 корп. 1

2. Год постройки 1960

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 17 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 1299 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 190,7 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Гагарина 21

2. Год постройки 1954

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 60 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 2122 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 329,3 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Гагарина 23

2. Год постройки 1954

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 67 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 2314 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 354,8 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Гагарина 28 корп. 1

2. Год постройки 1952

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 66 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 1959 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 523 м2

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 305,2 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Гагарина 29

2. Год постройки 1959

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 38 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 16

7. Строительный объем 1993 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 365 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Гагарина 35

2. Год постройки 1956

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 49 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем 2191 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 403,2 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Гагарина 38

2. Год постройки 1959

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 56 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 1186 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 452,9 м2

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 225,7 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Гайдара 16

2. Год постройки 1933

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 45 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 3

6. Количество квартир 18

7. Строительный объем 4443 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 693,3 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Карельская 53

2. Год постройки 1942

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 65 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 10

7. Строительный объем 2581 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 675 м2

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 404,9 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Комсомольская 43 корп. 2

2. Год постройки 1937

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 34 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 2526 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 373,7 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Комсомольская 46

2. Год постройки 1943

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 10 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 16

7. Строительный объем 1668 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 235,4 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Ломоносова 213

2. Год постройки 1932

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 41 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 3

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем 3842 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 723,7 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Ломоносова 279

2. Год постройки 1934

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 66 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 3

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем 3525 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 601,4 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: пр. Обводный канал 88

2. Год постройки 1958

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 52 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 42

7. Строительный объем 3270 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 593,6 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: пр. Обводный канал 123

2. Год постройки 1960

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 52 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 4

7. Строительный объем 1631 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 324,6 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Попова 50 корп. 1

2. Год постройки 1958

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 64 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 2210 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 394,8 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Попова 56 корп. 1

2. Год постройки 1958

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 63 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 2297 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 396,6 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Попова 60

2. Год постройки 1957

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 41 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем 2296 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 385,6 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: прз. Бадигина 4 корп. 1

2. Год постройки 1960

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 62 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 6

7. Строительный объем 2464 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 417,3 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: прз. Бадигина 7

2. Год постройки 1959

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 50 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем 3017 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 495,7 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Самойло 26

2. Год постройки 1953

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 37 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 4

7. Строительный объем 2541 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 367,5 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: прз. Сибиряковцев 10

2. Год постройки 1958

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 40 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 1652 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 288,6 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: пр. Советских космонавтов 192

2. Год постройки 1959

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 52 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 1677 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - 447,1 м2

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 279,9 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: пр. Советских космонавтов 194

2. Год постройки 1955

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 64 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 2213 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - 549,8 м2

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 330,7 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Суфтина 37

2. Год постройки 1960

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 48 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир12

7. Строительный объем 2848 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 513,1 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Суфтина 45

2. Год постройки 1961

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 59 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 1176 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - 360,6 м2

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 224,6 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Теснанова 16

2. Год постройки 1957

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 41 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 1584 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 280,9 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Тыко Вылки 6

2. Год постройки 1959

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 43 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 1667 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 278,1 м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |

**Акт**

 **состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Тыко Вылки 2

2. Год постройки 1958

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета на \_\_\_\_год 46 %

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей 2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем 1627 куб. м

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 420,5 м2

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 277,1м2

9. Количество лестниц

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)** | **Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома** |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи деревянные | удв |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брус | удв |
| 3. Перегородки | деревянные | удв |
| 4. Перекрытия |  | удв |
| чердачные |
| междуэтажные | деревянные |
| подвальные |  |
| (другое) |  |
| 5. Крыша | шиферная | удв |
| 6. Полы | дощатые | удв |
| 7. Проемы |  | удв |
| окна |
| двери | двойные |
| (другое) |  |
| 8. Отделка | штукатурка | удв |
| внутренняя |
| наружная | обшитые, окрашенные  | удв |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удв |
| Центр. Отопление | от ТЭЦ |
| Печное отопление | от гор. сети |
| Водопровод |  |
| Электроосвещение |  |
| Радио |  |
| Телефон |  |
| Телевидение |  |
| Канализация | центральная |
| Ванны и души |  |
| Вентиляция |  |
| Газоснабжение | от емкости |
| Горячее водоснабжение | от ТЭЦ  |
| Электроплиты |  |
|  |  |
|  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удв |