ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Главы

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 21.06.2017 № 1962р

"ПЕРЕЧЕНЬ

объектов коммунального хозяйства (энергетики), подлежащих

капитальному ремонту, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение (адрес) объекта | Наименование видов работ | Срок выполнения работ | Сто-имость работ, тыс. руб. | Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей | | | | |
| 2017 год | Плановый период | | | |
| 2018 год | | | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 |
| Раздел I. Электросетевое хозяйство | | | | | | | | | | |
| 1 | Электрические сети  ВЛ-0,4 кВ | от ТП-801 до ФОС в п. Зеленец | Комплексный капитальный ремонт электрических сетей | I – IV кварталы | 370,0 | 0,0 | | 0,0 | | 370,0 |
| 2 | Электрические сети  ВЛ-10 кВ | Ф.61-16 от ПС-61 до концевой опоры у ТП-УГ-42/7,  КТП-п.Конвейер | Капитальный ремонт ВЛ  с заменой опор | I – IV кварталы | 1 526,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1 526,0 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 1 896,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1 896,0 |
| Раздел II. Теплоэнергетическое хозяйство | | | | | | | | | | |
| 1 | Тепловые сети | Тепловые сети пос. 26-го лесо-завода (участок у жилых домов  № 144, короп.1 по ул. Победы  и № 28 по ул. М. Нового) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I – IV кварталы | 650,0 | 0,0 | | | 650,0 | 0,0 |
| 2 | Тепловые сети | Тепловые сети пос. 26-го лесо-завода (участок от жилого дома  № 18 по ул. Родионова до пере-сечения с ул. Победы) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I – IV кварталы | 4 170,0 | 0,0 | | | 0,0 | 4 170,0 |
| 3 | Тепловые сети | Тепловые сети пос. 26-го лесо-завода (участок от УТ-1 до пере-сечения с ул. Победы в районе жилых домов № 120 и № 122) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I – IV кварталы | 3 100,0 | 0,0 | | | 3 100,0 | 0,0 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Тепловые сети | | От котельной по ул. Лесотех-нической, 1, стр.2, к зданию профессионального училища по ул. Лесотехнической, 1 | | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I – IV кварталы | | | 520,0 | | 0,0 | 520,0 | 0,0 |
| 5 | Тепловые сети | | От ТК-23-6л-9-7 до наружной стены проекции здания по  ул. Урицкого, 10, корп. 3 | | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I – IV кварталы | | | 50,0 | | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 6 | Тепловые сети | | От ТК-55-15-3п-6 до стены дома по ул. Воронина, 45 | | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I – IV кварталы | | | 850,0 | | 0,0 | 0,0 | 850,0 |
| 7 | Центральный тепловой пункт | | Оборудование в здании ЦТП  по ул. Емецкая, 8 | | Комплексный капитальный ремонт оборудования | I – IV кварталы | | | 734,0 | | 0,0 | 0,0 | 734,0 |
| 8 | Тепловые сети | | Тепловые сети пос. 26-го лесо-завода (от УТ-5 до жилого  дома №118 по ул. Победы) | | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I – IV кварталы | | | 1 930,0 | | 0,0 | 1 930,0 | 0,0 |
| 9 | Тепловые сети | | Участок трубопроводов от 3УТ 52 до УТ2-24/1 (от дома № 66  по ул. Партизанской до дома  № 64, корпус 2 по ул. Партизан-ской) | | Оплата по исполнительному листу  ФС № 013846348 от 22.02.2017 | I – II кварталы | | | 1 743,5 | | 1 743,5 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Центральный тепловой пункт | | Оборудование в здании ЦТП по ул. Колхозной, 4, корп. 1, стр. 1 | | Капитальный ремонт оборудования (замена теплообменника) | I – IV кварталы | | | 160,0 | | 160,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу: | |  | |  |  | | | 13 907,5 | | 1 903,5 | 6 200,0 | 5 804,0 |
| Раздел III. Водопроводное хозяйство | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Водопроводная сеть | Участок водопроводной сети  в районе пересечения улиц Павла Усова и Стрелковой, дома № 5 по ул. Новоквартальной и дома № 58 по пр. Ленинградскому | | Оплата по исполнительному листу  ФС № 013844392 от 31.01.2017 | | | I – II кварталы | 4 249,1 | | 4 249,1 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | Водопроводная сеть | Водопроводная сеть (в районе  25 лесозавода) (участок от дома № 94 по ул. Заводской до дома № 173, корп. 1 по ул. Школьной) | | Комплексный капитальный ремонт наружного водопровода | | | I – IV кварталы | 1 500,0 | | 0,0 | | 1 500,0 | 0,0 | |
|  | ИТОГО по разделу: |  | |  | | |  | 5 749,1 | | 4 249,1 | | 1 500,0 | 0,0 | |
| Раздел IV. Канализационное хозяйство | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Канализационная насосная станция | Канализационная насосная станция по ул. Конзихинской | | Технологическое присоединение  к сетям электроснабжения | | | I – IV кварталы | 475,5 | | 475,5 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | ИТОГО по разделу: |  | |  | | |  | 475,5 | | 475,5 | | 0,0 | 0,0 | |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел V. Прочие объекты | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Баня № 8 | Ул. Бассейная, 4 | | Оплата по исполнительному листу  ФС № 11613069 от 19.08.2016 | | | I – II кварталы | 528,0 | | 528,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу |  | |  | | |  | 528,0 | | 528,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО по перечню |  | |  | | |  | 22 556,1 | | 7 156,1 | 7 700,0 | 7 700,0 |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_