## Приложение № 1
Приложение №1
к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы
ООО "РВК-центр" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 – 2066 годы
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановые значения
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1. | Показатели качества
1.1 | Показатели качества питьевой воды
1.1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2.7 | 2.13 | 1.575 | 1.08 | 0.96 | 0.9 | 0.84 | 0.78 | 0.72 | 0.66 | 0.6 | 0.54 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | 0.3 | 0.24 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 39.4 | 32.1 | 23.8 | 16.2 | 14.4 | 13.6 | 12.8 | 12 | 11.2 | 10.3 | 9.5 | 8.7 | 7.9 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.2 | Показатели качества очистки сточных вод
1.2.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 100 | 41.7 | 41 | 40 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
2. | Показатели надежности и бесперебойности
2.1 | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | ед./км | 0.64 | 0.45 | 0.33 | 0.23 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
2.2 | Показателем надежности и бесперебойности водоотведения
2.2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0.24 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
3. | Показателями энергетической эффективности
3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 52.3 | 48.5 | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 35 | 33 | 25 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.389 | 0.376 | 0.378 | 0.386 | 0.374 | 0.409 | 0.402 | 0.394 | 0.386 | 0.388 | 0.38 | 0.382 | 0.384 | 0.387 | 0.389 | 0.391 | 0.393 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395
3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | 0.21 | 0.19 | 0.193 | 0.186 | 0.186 | 0.179 | 0.179 | 0.172 | 0.172 | 0.166 | 0.166 | 0.159 | 0.159 | 0.152 | 0.152 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.138 | 0.138 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.117 | 0.117 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
3.4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (КОС о. Краснофлотский), на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12
3.5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0.35 | 0.35 | 0.351 | 0.331 | 0.312 | 0.292 | 0.273 | 0.253 | 0.243 | 0.234 | 0.224 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214
4 | Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
4.1 | Износ объектов централизованных систем водоснабжения | % | 65 | 64.9 | 64.8 | 64.7 | 64.6 | 64.5 | 64.4 | 64.3 | 64.2 | 64.1 | 63.4 | 62.7 | 62 | 61.3 | 60.6 | 59.9 | 59.2 | 58.5 | 57.8 | 57.1 | 56.4 | 55.7 | 55 | 54.3 | 53.6 | 52.9 | 52.2 | 51.5 | 50.8 | 50.1 | 49.4 | 48.7 | 48 | 47.3 | 46.6 | 45.9 | 45.2 | 44.5 | 43.8 | 43.1 | 42.4 | 41.7 | 41 | 40.3 | 39.6 | 38.9 | 38.2 | 37.5 | 36.8
4.2 | Износ объектов централизованных систем водоотведения | % | 71 | 70.9 | 70.8 | 70.7 | 70.6 | 70.5 | 70.4 | 70.3 | 70.2 | 70.1 | 69.4 | 68.7 | 68 | 67.3 | 66.6 | 65.9 | 65.2 | 64.5 | 63.8 | 63.1 | 62.4 | 61.7 | 61 | 60.3 | 59.6 | 58.9 | 58.2 | 57.5 | 56.8 | 56.1 | 55.4 | 54.7 | 54 | 53.3 | 52.6 | 51.9 | 51.2 | 50.5 | 49.8 | 49.1 | 48.4 | 47.7 | 47 | 46.3 | 45.6 | 44.9 | 44.2 | 43.5 | 42.8

## Приложение №2
Приложение №2
к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы
ООО "РВК-центр" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 – 2066 годы
Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
КС № п/п | № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики | [5 empty] | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Достигаемый эффект (показатели надежности, качества, энергетической эффективности)
|  |  | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя | [5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | После реализации мероприятия
|  |  | показателя |  | до |  | после
|  |  | (производитель- |  | реализации |  | реализации
|  |  | ность, протяж., |  | мероприятия |  | мероприятия
диаметр и т.п.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Мероприятия в сфере водоснабжения:
1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения
4 | 1.1.1. | Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе стр.26) до ул. Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиху, с установкой станции повышения давления и подключением к водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | 0 |  | 2D=300, L=2000 |  | 2019 | 2020 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0.19 | Укажите диаметры и длины таким образом D=500, L=2000
4 | 1.1.2. | Строительство II и III очереди кольцевого водовода | Диаметр, протяженность | мм, п.м. | 0 |  | D=600, L=5275 |  | 2019 | 2021 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0.19
2. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения
4 | 2.1.1. | Реконструкция основного водопровода d-1000, 6,941 км | Износ | % | 72.8 |  | 0 |  | 2022 | 2026 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0.19 | Почему до 0??? Если реконструкция По всем мероприятиям посмотрите показатели до
[11 empty] | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 12
2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
1 | 2.2.1. | Реконструкция растворных баков реагентного хозяйства ЦОСВ | Реконструированный объект | кол-во | 0 |  | 6 |  | 2019 | 2020 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0
1 | 2.2.2. | Реализация мероприятий по реконструкции гидравлических характеристик оголовков водозабора | Наличие технически исправного водозабора | кол-во | 0 |  | 1 |  | 2020 | 2020 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0
1 | 2.2.3. | Реконструкция ячеек электролизеров ОСВ 2 | Технически исправные ячейки электролизеров ОСВ 2 | кол-во | 0 |  | 2 |  | 2019 | 2020 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0
1 | 2.2.4. | Реконструкция системы обеззараживания питьевой воды с применением метода хлорамоннизации | Наличие хлорамонизации | - | Нет |  | Есть |  | 2019 | 2020 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0
[11 empty] | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2
1 | 2.2.5. | Реконструкция сеток НС первого подъёма ЦОСВ | Реконструированный объект | кол-во | 0 |  | 2 |  | 2018 | 2018 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0
1 | 2.2.6. | Реконструкция трубопровода «смеситель-отстойники» ОСВ 2 | Устройство технически исправного трубопровода | кол-во | 0 |  | 1 |  | 2019 | 2019 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0
1 | 2.2.7. | Реконструкция реагентного хозяйства ОСВ2 с заменых химических насосов | Наличие технически исправных химических насосов | кол-во | 0 |  | 4 |  | 2019 | 2019 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0
5 | 2.2.8. | Создание и реконструкция материально технической базы системы водоснабжения | Наличие технически исправной материально технической базы | - | Нет |  | Есть |  | 2020 | 2066 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 12
[11 empty] | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0.19
3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | [14 empty] | x
1 | 3.1.1. | Реконструкция ОСВ3 с внедрением водовоздушной промывки фильтров | Наличие экологически безопасной промывки фильтров | - | Нет |  | Есть |  | 2021 | 2021 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0
1 | 3.1.2. | Строительство станции ультрафиолетовой отчистки воды на ЦОСВ с лампами среднего давления | Производительность | м3/ч | 4610 |  | 5300 |  | 2019 | 2021 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0
[11 empty] | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2
1 | 3.1.3. | Реконструкция дренажных систем фильтров с переводом на одну загрузку | Наличие эффективной системы фильтров | кол-во | 0 |  | 1 |  | 2020 | 2021 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0
1 | 3.1.4. | Строительство системы очистки промывных вод ЦОСВ | Наличие экологически безопасной системы очистки промывных вод | - | Нет |  | Есть |  | 2019 | 2025 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт/м3 | 0.395
1 | 3.1.5. | Реконструкция системы контроля и управления процессами водоподготовки, за счет внедрения автоматизации | Наличие автоматизации | - | Нет |  | Есть |  | 2019 | 2020 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0
2 | 3.1.6. | Создание системы автоматического контроля качества воды | Наличие автоматизации | - | Нет |  | Есть |  | 2020 | 2023 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2
2 | 3.1.7. | Создание системы автоматического регулирования и дистанционного управления водопроводной сетью г. Архангельска | Наличие автиматической системы управления | - | Нет |  | Есть |  | 2019 | 2023 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0.19
2 | 3.1.8. | Реконструкция насосной станции второго подъема ЦОСВ за счет создания автоматического регулирования и дистанционного управления станцией | Наличие автоматической и дистанционной системы управления НС | - | Нект |  | Есть |  | 2019 | 2019 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт/м3 | 0.395
2 | 3.1.9. | Создание комплекса диагностики и измерения режимов работы водопроводных, электрических сетей и насосных станций | Наличие комплекса диагностики | - | Нет |  | Есть |  | 2018 | 2018 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0.19
2 | 3.1.10. | Реконструкция насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры с устройством автоматического регулирования и дистанционного управления на водо-насосных станциях г. Архангельска | Реконструированный объект | кол-во | 0 |  | 118 |  | 2019 | 2066 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт/м3 | 0.11
[11 empty] | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0.19
[11 empty] | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 12
4 | 3.1.11. | Реконструкция аварийных участков трубопроводов | Реконструированный объект, общая протяженность | пог.м. | 0 |  | L= 40 812 |  | 2019 | 2055 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0.19
4 | 3.1.12. | Создание системы поиска скрытых утечек воды в водопроводной системе | Наличие системы поиска скрытых утечек | - | Нет |  | Есть |  | 2020 | 2024 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 12
4 | 3.1.13. | Создание системы оперативного поиска утечек воды в подземных трубопроводах | Наличие системы оперативного учета воды | - | Нет |  | Есть |  | 2019 | 2019 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 12
4 | 3.1.14. | Реконструкция (санация) водопроводных дюкеров | Реконструированный объект, общая протяженность | пог.м. | 0 |  | L= 4747 |  | 2019 | 2023 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0.19
4 | 3.1.15. | Строительство водопровода от о. Краснофлотский до ВНС № 86 левого берега г Архангельск, через р. Северная Двина | Диаметр, протяженность | мм, пог. м. | 0 |  | D=600, L=1100 |  | 2019 | 2019 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0.19
5 | 3.1.16. | Создание автоматизированной системы учёта подачи и распределения воды в водопроводных сетях г. Архангельска | Наличие автоматизации | - | Нет |  | Есть |  | 2019 | 2023 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт/м3 | 0.11
[11 empty] | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0.19
5 | 3.1.17. | Программа реконструкции водопроводных колонок | Наличие исправных водоразборных колонок | кол-во | 0 |  | 254 |  | 2019 | 2020 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 12
5 | 3.1.18. | Реконструкция системы водоснабжения (насосных станций, водозабора, объектов водоподготовки) в части создания автоматизированной система контроля и учёта электроэнергиик | Наличие автоматизации | - | Нет |  | Есть |  | 2018 | 2018 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт/м3 | 0.11
Мероприятия в сфере водоотведения:
2. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
5 | 2.2.1. | Создание и реконструкция материально технической базы системы водоотведения | Наличие технически исправной материально технической базы | - | Нет |  | Есть |  | 2019 | 2066 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0.214
[11 empty] | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0.07
3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
1 | 3.1.1. | Строительство автоматизированной модульной станции очистки сточных вод на о.Краснофлотский | Производительность | м3/ч | 8.5 |  | 10 |  | 2019 | 2020 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 23
2 | 3.1.2. | Создание автоматизированной системы учета стоков на канализационных сетях г.Архангельска | Наличие автоматизации | - | Нет |  | Есть |  | 2021 | 2024 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0.214
[11 empty] | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0.07
2 | 3.1.3. | Создание автоматизированной система контроля и учёта электроэнергии | Наличие автоматизации | - | Нет |  | Есть |  | 2018 | 2018 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0.214
[11 empty] | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0.07
3 | 3.1.4. | Реконструкция насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры с устройством автоматического регулирования и дистанционного управления на канализационно-насосных станциях г. Архангельска | Реконструированный объект | кол-во | 0 |  | 62 |  | 2019 | 2066 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0.214
[11 empty] | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0.07
3 | 3.1.5. | Реконструкция автоматизированных решёток ЦКНС, ул. Нагорная | Реконструированный объект | кол-во | 0 |  | 3 |  | 2020 | 2020 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0.07
4 | 3.1.6. | Реконструкция аварийных участков трубопроводов | Реконструированный объект, общая протяженность | пог.м. | 0 |  | L= 45 050 |  | 2019 | 2066 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0.07
4 | 3.1.7. | Реконструкция канализационных дюкеров | Реконструированный объект, общая протяженность | пог.м. | 0 |  | L=7103 |  | 2032 | 2048 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0.07
4 | 3.1.8. | Создание системы телеинспекции самотечных канализационных коллекторов | Наличие системы телеинспекции | - | Нет |  | Есть |  | 2019 | 2020 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0.07

## Приложение № 3
Приложение №3
к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы
ООО "РВК-центр" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 – 2066 годы
Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
КС № п/п | № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Цель мероприятия
Мероприятия в сфере водоснабжения:
1 | 2.2.1. | Реконструкция растворных баков реагентного хозяйства ЦОСВ | 2019-2020 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
1 | 2.2.2. | Реализация мероприятий по реконструкции гидравлических характеристик оголовков водозабора | 2020 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
1 | 2.2.3. | Реконструкция ячеек эликтролизеров ОСВ 2 | 2019-2020 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера
1 | 2.2.5. | Реконструкция сеток НС первого подъёма ЦОСВ | 2018 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера
1 | 2.2.6. | Реконструкция трубопровода «смеситель-отстойники» ОСВ 2 | 2019 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
1 | 3.1.4. | Строительство системы очистки промывных вод ЦОСВ | 2019-2025 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера
1 | 2.2.7. | Реконструкция реагентного хозяйства ОСВ2 с заменых химических насосов | 2019 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
Мероприятия в сфере водоотведения:
1 | 3.1.1. | Строительство автоматизированной модульной станции очистки сточных вод на о.Краснофлотский | 2019-2020 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера
4 | 3.1.6. | Реконструкция аварийных участков трубопроводов | 2019-2066 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
4 | 3.1.7. | Реконструкция канализационных дюкеров | 2032-2048 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций

## Приложение №4
Приложение №4
к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы
ООО "РВК-центр" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 – 2066 годы
План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов
КС № п/п | № п/п | Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому планируется достижения экологического эффекта) | Номер канализационного выпуска в водный объект (централизованную систему водоотведения) | Срок реализации | Данные о сбросах загрязняющих веществ и микроорганизмов |  | Достигаемый экологический эффект (снижение с мг/л/т/г до мг/л/т/г/) | Планируемое снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду на 1 рубль вложенных средств, руб.
[5 empty] | До мероприятия, мг/л/т/г/ | После мероприятия, мг/л/т/г/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10
Мероприятия в сфере водоснабжения:
1 | 3.1.4. | Строительство системы очистки промывных вод ЦОСВ | Выпуск № 1 | 2019-2025 | Взвешенные вещества – 110 мг/л; 127,1 т/г; | Взвешенные вещества – 0 мг/л; 0 т/г; | Взвешенные вещества с 110 мг/л; 127,1 т/г до 0 мг/л, 0 т/г | 0.2
[5 empty] | Ион алюминия – 0,47 мг/л, 0,44 т/г | Ион алюминия – 0 мг/л, 0 т/г | Ион алюминия – с 0,47 мг/л, 0,44 т/г до 0 мг/л, 0 т/г
[5 empty] | Сульфат-ион – 138,7 мг/л; 152,3 т/г | Сульфат-ион – 0 мг/л; 0 т/г | Сульфат-ион – с 138,7 мг/л, 152,3 т/г до 0 мг/л, 0 т/г
|  |  | Выпуск № 2 |  | Взвешенные вещества – 86 мг/л; 176,6 т/г; | Взвешенные вещества – 0 мг/л; 0 т/г; | Взвешенные вещества с 86 мг/л; 176,6 т/г; до 0 мг/л, 0 т/г
[5 empty] | Ион алюминия – 0,18 мг/л, 0,015 т/г | Ион алюминия – 0 мг/л, 0 т/г | Ион алюминия – с 0,18 мг/л, 0,015 т/г до 0 мг/л, 0 т/г
[5 empty] | Сульфат-ион – 146,1 мг/л; 152,3 т/г | Сульфат-ион – 0 мг/л; 0 т/г | Сульфат-ион – с 146,1 мг/л, 218,45 т/г до 0 мг/л, 0 т/г
Мероприятия в сфере водоотведения:
1 | 3.1.1. | Строительство автоматизированной модульной станции очистки сточных вод на о. Краснофлотский | Выпуск № 1 | 2019-2020 | Взвешенные вещества 19,9 мг/л, 1,5 т/г | Взвешенные вещества 9,36 мг/л, 1,14 т/г | Взвешенные вещества с 19,9 мг/л, 1,5 т/г до 9,36 мг/л, 1,14 т/г | 0.56
0.2
[5 empty] | БПК20 – 20,0 мг/л, 1,50 т/г | БПК20 –3,0 мг/л, 0,36 т/г | БПК20 – 3,0 мг/л, 0,36 т/г
[5 empty] | Аммоний-ион 3,51 мг/л, 0,26 т/г | Аммоний-ион 0,50 мг/л, 0,06 т/г | Аммоний-ион с 3,51 мг/л, 0,26 т/г, до 0,50 мг/л, 0,06 т/г
[5 empty] | Фосфат-ион 4,30 мг/л, 0,32 т/г | Фосфат-ион 0,20 мг/л, 0,024 т/г | Фосфат-ион с 4,3 мг/л, 0,32 т/г до 0,20 мг/л, 0,024 т/г
[5 empty] | Нефтепродукты 0,10 мг/л, 0,008 т/г | Нефтепродукты 0,05 мг/л, 0,006 т/г | Нефтепродукты с 0,1 мг/л, 0,008 т/г до 0,05 мг/л, 0,006 т/г
[5 empty] | АСПАВ - 1,04 мг/л, 0,075 т/г | АСПАВ 0,50 мг/л, 0,06 т/г | АСПАВ с 1,04 мг/л, 0,075 т/г до 0,50 мг/л, 0,06 т/г
[5 empty] | Нитрит-анион – 0,55 мг/л, 0,04 т/г | Нитрит-анион 0,08 мг/л, 0,009 т/г | Нитрит-анион с 0,55 мг/л, 0,04 т/г до 0,08 мг/л, 0,009 т/г
4 | 3.1.11. | Реконструкция аварийных участков трубопроводов: Участок водопровода вдоль Объездной автодороги от ул. Кононова до ул. Складской (переключение на водоснабжение от ЦОСВ с выводом из эксплуатации ВОС п.Силикатчиков и прекращение сброса сточных вод в в/о) | Выпуск № 1 | 2019-2022 | Алюминий – 0,25 мг/л, 0,005 т/г | Алюминий – 0 мг/л, 0 т/г | Алюминий – с 0,25 мг/л, 0,005 т/г до 0 мг/л, 0 т/г | 0.002
[5 empty] | Взвешенные вещества – 23,2 мг/л; 1,0 т/г; | Взвешенные вещества – 0 мг/л; 0 т/г; | Взвешенные вещества - с 23,2 мг/л; 1,0 т/г до 0 мг/л, 0 т/г
[5 empty] | Сульфат-ион – 129,4 мг/л; 5,44 т/г | Сульфат-ион – 0 мг/л; 0 т/г | мг/л; 5,44 т/г до 0 мг/л, 0 т/г

## Приложение №5
Приложение №5
к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы
ООО "РВК-центр" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 – 2066 годы
План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями
КС № п/п | № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Цель мероприятия
Мероприятия в сфере водоснабжения:
1 | 2.2.1. | Реконструкция растворных баков реагентного хозяйства ЦОСВ | 2019-2020 | Увеличение объема поставки коагулянта, запаса реагента на станциях №2,3 (станция №2- дополнительно 240 м3, станция №3-дополнительно 120 м3) в случае сбоя поставок
1 | 2.2.2. | Реализация мероприятий по реконструкции гидравлических характеристик оголовков водозабора | 2020 | Нормализация работы запорной арматуры оголовков,исключение срывов подачи воды на очистку в случае неисправности арматуры, снижение мутности и взвешенных веществ ,поступающих на очистку, снижение нагрузки на очистные сооружения по загрязнениям
1 | 2.2.3. | Реконструкция ячеек эликтролизеров ОСВ 2 | 2019-2020 | Приведение концентрации гипохлорита натрия к требуемому значению (8г/л), снижение удельного расхода соли,электроэнергии, поддеражение требуемого значения остаточного хлора в питьевой воде
1 | 2.2.4. | Реконструкция системы обеззараживания питьевой воды с применением метода хлорамоннизации | 2019-2020 | Снижение дозы активного хлора до 40%,с снижение содержания трихлорметана в питьевой воде в 2-3 раза (ниже ПДК ГН 2.1.5.689-98),улучшение микробиологического и химического (содержание общего железа) анализов питьевой воды в путиковых точках водоразбора, уменьшение коррозии трубопроводов сети и оборудования
1 | 3.1.1. | Реконструкция ОСВ3 с внедрением водовоздушной промывки фильтров | 2021 | Увеличение скорости фильтрации с 4,6-5 до 10-12 м/час, уменьшение времени промывки фильтра с 10 до 7-8 мин, уменьшение расхода промывной воды по станции №2 на 35-43%, снижение мощности промывных насосов
1 | 2.2.5. | Реконструкция сеток НС первого подъема | 2018 | Улучшение механической обработки речной воды, снижение мутности воды, поступающей на очистку
1 | 3.1.2. | Строительство станции ультрафиолетовой очистки воды на ЦОСВ с лампами среднего давления | 2019-2021 | Повышение качества питьевой воды по вирусологическим показателям, исключение возможных вспышек инфекционных заболеваний
1 | 2.2.6. | Реконструкция трубопровода «смеситель-отстойники» ОСВ 2 | 2019 | Исключение перелива воды со смесителя, транспортировка всего объема воды, подаваемой в смеситель, на стадию отстаивания в отстойники
1 | 3.1.5. | Реконструкция системы контроля и управления процессами водоподготовки, за счет внедрения автоматизации | 2019-2020 | Соблюдение требуемых дозировок химических реагентов , исключение перерасходов реагентов, исключение превышения ПДК по всем показателям качества питьевой воды
1 | 2.2.7. | Реконструкция реагентного хозяйства ОСВ2 с заменых химических насосов | 2019 | Исключение сбоя дозирования коагулянта, предотвращение ухудшения стадий очистки воды
4 | 3.1.11. | Реконструкция аварийных участков трубопроводов | 2019-2055 | Улучшение микробиологического,химического состава питьевой воды
2 | 3.1.6. | Создание системы автоматического контроля качества воды | 2020-2023 | Контроль качества питьевой воды по распределительной водопроводной сети города, предотвращение ухудшения качества, увеличение скорости устранения несоответствия показателей качества
3 | 3.1.10. | Реконструкция насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры с устройством автоматического регулирования и дистанционного управления на водо-насосных станциях г.Архангельска | 2019-2066 | Улучшение качества воды по вирусологическим показателям
4 | 3.1.14. | Реконструкция водопроводных дюкеров | 2019-2023 | Чистка,дезинфекция дюкеров, исключение "прорастания" питьевой воды
5 | 3.1.17. | Программа реконструкции водопроводных колонок | 2019-2020 | Снижение мутности, общего железа в питьевой воды в местах водоразбора
4 | 2.1.1. | Реконструкция основного водопровода d 1000,6,941 км | 2022-2026 | Улучшение качества питьевой воды, поставляемой потребителям, по химическим показателям (цветность,мутность, общее железо, водородный показатель)
4 | 1.1.1. | Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе стр.26) до ул. Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиху, с установкой станции повышения давления и подключением к водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе | 2019-2020 | Поставка доброкачественной воды абонентам Северного округа, приведение соответствия качества питьевой воды по химическим, микробиологическим показателям
4 | 3.1.15. | Строительство водопровода от о. Краснофлотский до ВНС № 86 левого берега г Архангельск, через р. Северная Двина | 2019 | Улучшение качества питьевой воды, повадаемой абонентам Левого берега, по цветности,мутности, общему железу
1 | 3.1.4. | Строительство системы очистки промывных вод ЦОСВ | 2019-2025 | Исключение сброса промывной воды в 1 пояс ЗСО, улучшение качества речной воды по содержанию остаточного алюминия, мутности, снижение загрязнений, поступаюших на очистку станций №2,3
Мероприятия в сфере водоотведения:
1 | 3.1.1. | Строительство автоматизированной модульной станции очистки сточных вод на о. Краснофлотский | 2019-2020 | Приведение качества очищенных сточных вод до требуемых нормативов по азотной группе,фосфатам,нефтепродуктам,БПК5,взвешенным веществам, снижение загрязнения водного объекта
3 | 3.1.5. | Реконструкция автоматизированных решеток ЦНКС ул Нагорная | 2020 | Улучшение работы насосного оборудования ЦНКС, снижение количества плавающих,взвешенных веществ, поступающих на ЦОСК