УТВЕРЖДЕН

 распоряжением Главы

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 16.03.2017 № 619р

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (ЭНЕРГЕТИКИ), ПОДЛЕЖАЩИХ

КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение (адрес) объекта | Наименование видов работ | Срок выполнения работ | Сто-имость работ, тыс. руб-лей | Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей |
| 2017 год | Плановый период |
| 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Раздел I. Электросетевое хозяйство** |
| 1 | Электрические сети ВЛ-0,4 кВ | От ТП-801 до ФОС в п.Зеленец | Комплексный капитальный ремонт электрических сетей | I - IV кварталы | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 |
| 2 | Электрические сети ВЛ-10 кВ | Ф.61-16 от ПС-61 до концевой опоры у ТП-УГ-42/7, КТП-п.Конвейер | Капитальный ремонт ВЛ с заменой опор | I - IV кварталы | 1 526,0 | 0,0 | 0,0 | 1 526,0 |
|   | ИТОГО по разделу: |   |   |   | 1896,0 | 0,0 | 0,0 | 1 896,0 |
| **Раздел II. Теплоэнергетическое хозяйство** |
| 1 | Тепловые сети | Тепловые сети поселка 26 лесо-завода (участок у жилых домов № 144, корп.1 по ул.Победы и № 28 по ул.М.Нового) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I -I V кварталы | 650,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |
| 2 | Тепловые сети | Тепловые сети поселке 26 лесо-завода (участок от жилого дома № 18 по ул. Родионова до пересечения с ул. Победы) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I-IV квартал | 4 170,0 | 0,0 | 0,0 | 4 170,0 |
| 3 | Тепловые сети | Тепловые сети поселка 26 лесо-завода (участок от УТ-1 до пересечения с ул. Победы в районе жилых домов № 120 и 122) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I-IV квартал | 3 100,0 | 0,0 | 3 100,0 | 0,0 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Тепловые сети | От котельной по ул. Лесотех-нической, 1, стр.2, к зданию профессионального училища по ул. Лесотехнической, 1 | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I-IV квартал | 520,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 |
| 5 | Тепловые сети | От ТК-23-6л-9-7 до наружной стены проекции здания по ул. Урицкого, 10, корп. 3 | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I-IV квартал | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 6 | Тепловые сети | От ТК-55-15-3п-6 до стены дома по ул. Воронина, 45 | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I-IV квартал | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 |
| 7 | Центральный тепловой пункт | Оборудование в здании ЦТП по ул. Емецкой, 8 | Комплексный капитальный ремонт оборудования | I-IV квартал | 734,0 | 0,0 | 0,0 | 734,0 |
| 8 | Тепловые сети | Тепловые сети поселка 26 лесо-завода (от УТ-5 до жилого дома № 118 по ул. Победы) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I-IV квартал | 1930,0 | 0,0 | 1 930,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 12 004,0 | 0,0 | 6 200,0 | 5 804,0 |
| **Раздел III. Водопроводное хозяйство** |
| 1 | Водопроводная сеть | Водопроводная сеть в районе 25 лесозавода (участок от дома № 94 по ул. Заводской до дома № 173, корп. 1 по ул. Школьной) | Комплексный капитальный ремонт наружного водопровода | I - IV кварталы | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу: |   |   |   | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| **Раздел IV. Канализационное хозяйство** |
| 1 | Канализационная сеть | Сети хозяйственно-бытовой канализации по пр. Ломоносова, от ул. Северодвинской до ул. Выучейского | Комплексный капитальный ремонт наружных канализационных сетей  | I - IV кварталы | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Раздел V. Прочие объекты** |
| 1 | Баня № 11 | Ул.Вычегодская, 7, корп. 4 | Комплексный капитальный ремонт котельной бани | I-IV квартал | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Баня № 16  | Ул.Победы, 118, корп. 2 | Комплексный капитальный ремонт котельной бани | I-IV квартал | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу:** |  |  |  | **6 500,0** | **6 500,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ВСЕГО по перечню:** |  |  |  | **23 400,0** | **8 000,0** | **7 700,0** | **7 700,0** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_