|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к распоряжению Главы  муниципального образования  "Город Архангельск"  от 07.03.2018 № 764р |

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (ЭНЕРГЕТИКИ), ПОДЛЕЖАЩИХ

КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение (адрес) объекта | Наименование видов работ | | Срок выполнения работ | Сто-имость работ, тыс. руб-лей | Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей | | |
| 2018 год | Плановый период | |
| 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| **Раздел I. Электросетевое хозяйство** | | | | | | | | | |
| 1 | Электрические сети ВЛ-0,4 кВ | Электрические сети 0,4 кВ по ул. Зеленец (участок от ТП-801 до ФОС в п. Зеленец) | | Комплексный капитальный ремонт электрических сетей | I - IV кварталы | 370,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 |
| 2 | Электрические сети  ВЛ-10 кВ | Электрические сети 10 кВ от ПС-61 (участок Ф.61-16 от ПС-61 до концевой опоры у ТП-УГ-42/7, КТП-п.Конвейер) | | Капитальный ремонт ВЛ  с заменой опор | I - IV кварталы | 1 526,0 | 0,0 | 1 526,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу: |  | |  |  | 1 896,0 | 0,0 | 1 896,0 | 0,0 |
| **Раздел II. Теплоэнергетическое хозяйство** | | | | | | | | | |
| 1 | Тепловые сети | Тепловые сети пос. 26-го лесозавода  (участок у жилых домов № 144, к. 1 по ул. Победы и № 28 по ул. М. Нового) | | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I -I V кварталы | 650,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Тепловые сети | Тепловые сети пос. 26-го лесозавода  (участок от жилого дома № 18 по ул. Родио-нова до пересечения с ул. Победы) | | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I-IV кварталы | 4 170,0 | 0,0 | 4 170,0 | 0,0 |
| 3 | Тепловые сети | Тепловые сети пос. 26-го лесозавода  (участок от УТ-1 до пересечения с ул. Побе-ды в районе жилых домов № 120 и 122) | | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I-IV кварталы | 3 100,0 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Тепловые сети | От котельной по ул.Лесотехнической, д.1, стр.2 к зданию профессионального училища по ул. Лесотехнической, д.1 | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I-IV кварталы | | 520,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Тепловые сети | От ТК-23-6л-9-7 до наружной стены проекции здания по ул. Урицкого, д. 10, корп. 3 | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I-IV кварталы | | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 6 | Тепловые сети | От ТК-55-15-3п-6 до стены дома по ул. Воронина, д. 45 | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I-IV кварталы | | 850,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 |
| 7 | Центральный тепловой пункт | Оборудование в здании ЦТП по ул. Емецкой, д.8 | Комплексный капитальный ремонт оборудования | I-IV кварталы | | 734,0 | 0,0 | 734,0 | 0,0 |
| 8 | Тепловые сети | Тепловые сети пос. 26-го лесозавода (от УТ-5 до жилого дома №118 по ул. Победы) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I-IV кварталы | | 1 930,0 | 1 930,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  |  | | 12 004,0 | 6 200,0 | 5 804,0 | 0,0 |
| **Раздел III. Водопроводное хозяйство** | | | | | | | | | |
| 1 | Водопроводная сеть | Водопроводная сеть (в районе 25 лесозавода),  (участок от дома № 94 по ул. Заводской до дома № 173, к. 1 по ул. Школьной) | Комплексный капитальный ремонт наружного водопровода | | I - IV кварталы | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  | |  | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Раздел IV. Канализационное хозяйство | | | | | | | | |
| 1 | Канализационная сеть | Канализационная сеть самотечной ХФК КНС № 7 и 7а ул. Ильича, 33, корп. 3, стр. 1 и 2 (участок ул. Красных Маршалов, 2) | Капитальный ремонт канализационной сети (восстановление благоустройства) | | I-IV кварталы | 2 816,0 | 0,0 | 0,0 | 2 816,0 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  | |  | 2 816,0 | 0,0 | 0,0 | 2 816,0 |
|  | ВСЕГО по перечню: |  |  | |  | 18 216,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 2 816,0 | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_